KARTA CHARAKTERYSTYKI

Płyta izolacyjna FF-PIR

Karta charakterystyki spełnia wymogi załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, 2020/878 REACH (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów).

| SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa |  |
| --- | --- |
| Data wydania | 08.03.2016 |
| Data aktualizacji | 22.03.2023 r. |
| 1.1 Identyfikator produktu |  |
| Nazwa handlowa | Płyta izolacyjna FF-PIR |
| 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane |  |
| Zastosowanie substancji/mieszaniny | Płyta izolacyjna. |
| Kod przeznaczenia | PC-CON-OTH Other construction products |
| Zastosowanie przemysłowe | Tak |
| Zastosowanie profesjonalne | Tak |
| Zastosowanie konsumenckie | Tak |
| 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki |  |
| Nazwa firmy | Finnfoam Oy |
| Adres biura | Satamakatu 5 |
| Kod pocztowy | 24100 |
| Miejscowość | Salo |
| Kraj | Finlandia |
| Telefon | +358 2 777 300 |
| E-mail | finnfoam@finnfoam.fi |
| NIP (Y-tunnus) | 0689386-6 |
| 1.4 Numer telefonu alarmowego |  |
| Numer alarmowy | Telefon: 09-471977 lub 09-4711 |
|  | Opis: Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17), 00029 HUS |
|  | Telefon: 112 |
|  | Opis: Ogólny numer alarmowy |
| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń |  |

| 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny |  |
| --- | --- |
| Klasyfikacja CLP, uwagi | Produkt jest wyrobem w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) 1907/2006 (REACH) i nie wymaga oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP). |
| 2.2. Elementy oznakowania |  |
| Inne uwagi dotyczące oznakowania (CLP) | Produkt jest wyrobem w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) 1907/2006 (REACH) i nie wymaga oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP). |
| 2.3. Inne zagrożenia |  |
| PBT / vPvB | Nie sklasyfikowano jako PBT/vPvB zgodnie z obowiązującymi kryteriami UE. |
| Inne zagrożenia | Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: Produkt nie zawiera substancji w ilościach przekraczających próg zgłoszenia ≥ 0,1%, co do których stwierdzono właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego. |
| SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach |  |

3.2. Mieszaniny

| Składnik | Identyfikator | Klasyfikacja | Zawartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poliizocyjanian | Numer CAS: 9016-87-9 | Eye Irrit. 2; H319; STOT SE 3; H335; Skin Irrit. 2; H315; Skin Sens. 1; H317; Acute tox. 4; H332; Resp. Sens. 1; H334; STOT RE 2; H373; | 40 - 60 % |  |
| Izopentan | Numer CAS: 78-78-4 Numer WE: 201-142-8 Numer indeksowy: 601-085-00-2 | Flam. Liq. 1; H224 Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 EUH 066 | 1 - 5 % |  |
| Pentan | Numer CAS: 109-66-0 Numer WE: 203-692-4 Numer indeksowy: 601-006-00-1 | Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 EUH 066 | 1 - 5 % |  |
| Fosforan tris(2-chloro-1-metyloetylu) | Numer CAS: 13674-84-5 Numer WE: 237-158-7 | Acute Tox. 4; H302 | 1 - 5 % |  |

| Opis mieszaniny | Zastosowane składniki polimeryzują w stałą sieć polimerową. Badania wykazują, że produkt końcowy nie uwalnia do powietrza substancji szkodliwych. |
| --- | --- |
| Uwaga, składnik | Specyficzne stężenia graniczne i oszacowana toksyczność ostra (ATE): Poliizocyjanian (CAS: 9016-87-9) ATE (wdychanie, pary): 11 mg/l Fosforan tris(2-chloro-1-metyloetylu) (CAS: 13674-84-5) ATE (doustnie): 500 mg/kg |
| Uwagi dotyczące składników | Pełny tekst wszystkich zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia podano w sekcji 16. |

| SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy |  |
| --- | --- |
| 4.1. Opis środków pierwszej pomocy |  |
| Informacje ogólne | W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza. |
| Wdychanie | W przypadku wystąpienia objawów wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Jeśli objawy utrzymują się lub są nasilone, zapewnić pomoc lekarską. |
| Kontakt ze skórą | Dokładnie umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady lekarza. |
| Kontakt z oczami | Natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut, trzymając powieki otwarte. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można to łatwo zrobić. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza. |
| Spożycie | NIE wywoływać wymiotów. Osobę nieprzytomną ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że drogi oddechowe są drożne. |
| 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia |  |
| Ostre objawy i skutki | Brak znanych ostrych objawów lub skutków. |
| Opóźnione objawy i skutki | Brak znanych opóźnionych objawów lub skutków. |
| 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym |  |
| Inne informacje | Brak specjalnych instrukcji. Leczenie objawowe. |
| SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru |  |
| 5.1 Środki gaśnicze |  |
| Odpowiednie środki gaśnicze | Przy wyborze środka gaśniczego należy wziąć pod uwagę ewentualne inne chemikalia. |
| 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną |  |
| Zagrożenia pożarowe i wybuchowe | Brak szczególnych zagrożeń. |
| Niebezpieczne produkty spalania | Podczas ogrzewania lub spalania mogą powstawać toksyczne związki. Dwutlenek węgla (CO2). Tlenek węgla (CO). Inne produkty niepełnego spalania. |
| 5.3 Informacje dla straży pożarnej |  |
| Środki ochrony indywidualnej | Aparat oddechowy na sprężone powietrze i odzież ochronna. |
| SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska |  |
| 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych |  |
| Działania ogólne | Nie dopuszczać osób nieupoważnionych do strefy zagrożenia. Powstrzymać wyciek, jeśli można to zrobić bezpiecznie. Zapewnić skuteczną wentylację w miejscu wycieku. |
| Indywidualne środki ostrożności | Unikać kontaktu produktu ze skórą lub oczami. Unikać wdychania pyłu. Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne. |

| Dla osób udzielających pomocy | Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych. |
| --- | --- |
| 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska |  |
| Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska | Nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych ani gleby. |
| 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia |  |
| Czyszczenie | Zebrać produkt do pojemnika, na przykład za pomocą łopaty, w celu użycia lub utylizacji. |
| 6.4 Odniesienia do innych sekcji |  |
| Inne instrukcje | Instrukcje dotyczące bezpiecznego postępowania, patrz sekcja 7. Instrukcje dotyczące wyposażenia ochronnego, patrz sekcja 8. Instrukcje dotyczące postępowania z odpadami, patrz sekcja 13. |
| SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie |  |
| 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania |  |
| Postępowanie | Unikać wdychania pyłu. Unikać kontaktu produktu ze skórą lub oczami. Podczas pracy z substancją stosować odpowiednie wyposażenie ochronne (patrz sekcja 8). |
| Środki ochronne |  |
| Wskazówki dotyczące ogólnej higieny pracy | Przestrzegać standardowych środków ostrożności i zasad dobrej higieny pracy podczas obchodzenia się z chemikaliami. Myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy. Odzież roboczą i ochronną należy przechowywać oddzielnie. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu i w jego pobliżu. |
| 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności |  |
| Magazynowanie | Nie określono środków ostrożności dotyczących magazynowania. |
| Warunki bezpiecznego magazynowania |  |
| Środki techniczne i warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z dobrą wentylacją. |
| 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe |  |
| Szczególne zastosowania | Zastosowanie określone w sekcji 1.2. |
| SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej |  |
| 8.1 Parametry dotyczące kontroli |  |

| Składnik | Identyfikator | Wartości graniczne narażenia | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Poliizocyjanian | Numer CAS: 9016-87-9 | NDSCh (15 min) Wartość: 0,035 mg/m3 |  |
| Izopentan | Numer CAS: 78-78-4 | DS (8 godz.): 500 ppm |  |

|  |  | DS (8 godz.): 1500 mg/ m3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | NDSCh (15 min) |  |
|  |  | Wartość: 630 ppm |  |
|  |  | NDSCh (15 min) |  |
|  |  | Wartość: 1900 mg/m3 |  |
| Pentan | Numer CAS: 109-66-0 | DS (8 godz.): 500 ppm DS (8 godz.): 1500 mg/ m3 NDSCh (15 min) Wartość: 630 ppm NDSCh (15 min) |  |
|  |  | Wartość: 1900 mg/m3 |  |

| Parametry dotyczące kontroli, uwagi | Zastosowane składniki polimeryzują w stałą sieć polimerową. Badania wykazują, że produkt końcowy nie uwalnia do powietrza substancji szkodliwych. |
| --- | --- |
| DNEL / PNEC |  |
| Składnik | Izopentan |
| DNEL | Grupa: Zastosowanie profesjonalne Droga narażenia: Długotrwałe wdychanie (skutki ogólnoustrojowe) Wartość: 3000 mg/m³ Grupa: Zastosowanie profesjonalne Droga narażenia: Długotrwałe na skórę (skutki ogólnoustrojowe) Wartość: 432 mg/kg mc./dzień Grupa: Zastosowanie konsumenckie Droga narażenia: Długotrwałe wdychanie (skutki ogólnoustrojowe) Wartość: 643 mg/m³ Grupa: Zastosowanie konsumenckie Droga narażenia: Długotrwałe na skórę (skutki ogólnoustrojowe) Wartość: 214 mg/kg mc./dzień Grupa: Zastosowanie konsumenckie Droga narażenia: Długotrwałe po połknięciu (skutki ogólnoustrojowe) Wartość: 214 mg/kg mc./dzień |
| Składnik | Pentan |
| DNEL | Grupa: Zastosowanie profesjonalne Droga narażenia: Długotrwałe wdychanie (skutki ogólnoustrojowe) Wartość: 3000 mg/m³ Grupa: Zastosowanie profesjonalne Droga narażenia: Długotrwałe na skórę (skutki ogólnoustrojowe) Wartość: 432 mg/kg mc./dzień Grupa: Zastosowanie konsumenckie Droga narażenia: Długotrwałe wdychanie (skutki ogólnoustrojowe) Wartość: 643 mg/m³ Grupa: Zastosowanie konsumenckie Droga narażenia: Długotrwałe na skórę (skutki ogólnoustrojowe) Wartość: 214 mg/kg mc./dzień |

|  | Grupa: Zastosowanie konsumenckie Droga narażenia: Długotrwałe po połknięciu (skutki ogólnoustrojowe) Wartość: 214 mg/kg mc./dzień |
| --- | --- |
| Składnik | Fosforan tris(2-chloro-1-metyloetylu) |
| PNEC | Droga narażenia: Woda słodka |
|  | Wartość: 0,42 mg/l |
|  | Droga narażenia: Woda morska |
|  | Wartość: 0,42 mg/l |
|  | Droga narażenia: Osad w wodzie słodkiej |
|  | Wartość: 2,96 mg/kg dw |
|  | Droga narażenia: Woda morska |
|  | Wartość: 2,96 mg/kg dw |
| DMEL | Grupa: Zastosowanie profesjonalne |
|  | Droga narażenia: Długotrwałe na skórę (skutki ogólnoustrojowe) |
|  | Wartość: 0,72 mg/kg mc./dzień |
| 8.2 Kontrola narażenia Środki kontroli narażenia |  |
| Techniczne środki kontroli narażenia | Zapewnić odpowiednią wentylację. Jeśli wentylacja ogólna nie wystarcza do utrzymania stężeń w powietrzu poniżej ustalonych wartości granicznych, należy zastosować odciąg miejscowy. Środki ochrony indywidualnej należy dobierać zgodnie z obowiązującymi normami CEN oraz w porozumieniu z dostawcą środków ochrony indywidualnej. Upewnić się, że w pobliżu stanowiska pracy znajdują się myjki do oczu i prysznice bezpieczeństwa. |
| Ochrona oczu lub twarzy |  |
| Odpowiednia ochrona oczu | Nosić odpowiednie okulary ochronne w przypadku ryzyka kontaktu z oczami oraz w zapylonym środowisku. |
| Ochrona rąk |  |
| Odpowiedni rodzaj rękawic | Mogą być wymagane rękawice ochronne. |
| Odpowiednie materiały | Skontaktować się z producentem rękawic ochronnych w celu doboru odpowiedniego materiału rękawic. |
| Ochrona skóry |  |
| Odpowiednia odzież ochronna | Stosować odpowiednią odzież ochronną. |
| Dodatkowa ochrona skóry | Po kontakcie ze skórą produkt należy zmyć ze skóry. |
| Ochrona dróg oddechowych |  |
| Wymagana ochrona dróg oddechowych | W normalnych warunkach użytkowania ochrona dróg oddechowych zazwyczaj nie jest wymagana. Jeśli wentylacja nie jest wystarczająca do utrzymania stężeń składników poniżej podanych wartości granicznych, należy stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych. |
| Zalecany rodzaj sprzętu | Skontaktować się z producentem sprzętu ochronnego w celu doboru odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych. |

| Kontrola narażenia środowiska |  |
| --- | --- |
| Ograniczenie narażenia środowiska | Nie wprowadzać produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych ani gleby. |
| SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne |  |
| 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych |  |
| Stan skupienia | Ciało stałe. |
| Kolor | Zielony. |
| Zapach | Bezwonny. |
| Próg zapachu | Uwagi: Nie dotyczy. |
| pH | Uwagi: Nie określono. |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia | Uwagi: Nie określono. |
| Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia | Uwagi: Nie określono. |
| Temperatura zapłonu | Uwagi: Nie określono. |
| Szybkość parowania | Uwagi: Nie określono. |
| Palność | ~ 300 °C |
| Granica wybuchowości | Uwagi: Nie określono. |
| Prężność par | Uwagi: Nie określono. |
| Gęstość par | Uwagi: Nie określono. |
| Charakterystyka cząsteczek | Uwagi: Nie określono. |
| Gęstość | Uwagi: Nie określono. |
| Rozpuszczalność | Uwagi: Nierozpuszczalny w wodzie. |
| Współczynnik podziału: n-oktanol/ woda | Uwagi: Nie określono. |
| Temperatura samozapłonu | Wartość: ~ 400 °C |
| Temperatura rozkładu | Uwagi: Nie określono. |
| Lepkość | Uwagi: Nie określono. |
| 9.2 Inne informacje |  |
| 9.2.2 Inne właściwości bezpieczeństwa |  |
| Uwagi | Nie określono. |
| SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność |  |
| 10.1 Reaktywność |  |
| Reaktywność | Brak reaktywności w normalnych warunkach użytkowania i magazynowania. |
| 10.2 Stabilność chemiczna |  |
| Stabilność | Stabilny w zalecanych warunkach użytkowania i magazynowania. |

| 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji |  |
| --- | --- |
| Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji | Brak znanych niebezpiecznych reakcji. |
| 10.4 Warunki, których należy unikać |  |
| Warunki, których należy unikać | Brak znanych warunków, których należy unikać. |
| 10.5 Materiały niezgodne |  |
| Materiały, których należy unikać | Brak znanych materiałów niezgodnych. |
| 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu |  |
| Niebezpieczne produkty rozkładu | Podczas rozkładu produktu w pożarze lub w wysokich temperaturach mogą powstawać szkodliwe dla zdrowia lub toksyczne gazy. Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO2). Inne produkty niepełnego spalania. |
| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne |  |
| 11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 |  |
| Toksyczność ostra | Uwagi: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt nie jest sklasyfikowany na podstawie toksyczności ostrej. |
| Składnik | Izopentan |
| Toksyczność ostra | Badany skutek: LD50 |
|  | Drogi narażenia: Po połknięciu |
|  | Metoda: OECD 401 |
|  | Wartość: > 2000 mg/kg |
|  | Gatunki zwierząt doświadczalnych: Szczur |
|  | Badany skutek: LC50 |
|  | Drogi narażenia: Wdychanie |
|  | Metoda: OECD 403 |
|  | Wartość: > 25 3000 mg/m3 |
| Składnik | Pentan |
| Toksyczność ostra | Badany skutek: LD50 |
|  | Drogi narażenia: Po połknięciu |
|  | Metoda: OECD 401 |
|  | Wartość: > 2000 mg/kg |
|  | Badany skutek: LC50 |
|  | Drogi narażenia: Wdychanie |
|  | Metoda: OECD 403 |
|  | Wartość: > 25,3 mg/l |
| Inne informacje toksykologiczne | Zastosowane składniki polimeryzują w stałą sieć polimerową. Badania wykazują, że produkt końcowy nie uwalnia do powietrza substancji szkodliwych dla zdrowia. |
| Inne informacje dotyczące zagrożeń dla zdrowia |  |
| Ocena działania żrącego/drażniącego na skórę | Produkt nie jest sklasyfikowany jako żrący lub drażniący dla skóry. Brak danych. |

| Ocena poważnego uszkodzenia oczu/działania drażniącego na oczy | Produkt nie jest sklasyfikowany jako powodujący uszkodzenie oczu lub drażniący dla oczu. Brak danych. |
| --- | --- |
| Działanie uczulające | Produkt nie jest sklasyfikowany jako uczulający na skórę lub drogi oddechowe. Brak danych. |
| Działanie mutagenne | Produkt nie jest sklasyfikowany jako działający mutagennie na komórki rozrodcze. Brak danych. |
| Rakotwórczość, inne informacje | Produkt nie jest sklasyfikowany jako rakotwórczy. Brak danych. |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość | Produkt nie jest sklasyfikowany jako działający szkodliwie na rozrodczość. Brak danych. |
| Ocena działania toksycznego na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, klasyfikacja | Produkt nie jest sklasyfikowany pod kątem działania toksycznego na narządy docelowe w następstwie jednorazowego narażenia. Brak danych. |
| Ocena działania toksycznego na narządy docelowe - narażenie powtarzane, klasyfikacja | Produkt nie jest sklasyfikowany pod kątem działania toksycznego na narządy docelowe w następstwie powtarzanego narażenia. Brak danych. |
| Ocena zagrożenia spowodowanego aspiracją | Produkt nie jest sklasyfikowany pod kątem zagrożenia spowodowanego aspiracją. Brak danych. |
| 11.2 Informacje o innych zagrożeniach |  |
| Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego | Produkt nie zawiera substancji w ilościach przekraczających próg zgłoszenia ≥ 0,1%, co do których stwierdzono właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego. |
| Inne informacje | Nie zgłoszono innych skutków zdrowotnych. |
| SEKCJA 12: Informacje ekologiczne |  |
| 12.1 Toksyczność |  |
| Ekotoksyczność | Brak dostępnych danych o toksyczności środowiskowej dla tego konkretnego produktu. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Brak danych. Produktu nie należy wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych ani gleby. |
| 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu |  |
| Opis/ocena trwałości i zdolności do rozkładu | Brak dostępnych danych. |
| 12.3 Zdolność do bioakumulacji |  |
| Ocena zdolności do bioakumulacji | Brak dostępnych danych. |
| 12.4 Mobilność w glebie |  |
| Mobilność | Nierozpuszczalny w wodzie. |
| 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB |  |
| Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB | Produkt nie zawiera substancji PBT/vPvB w ilościach przekraczających próg zgłaszania ≥ 0,1%. |
| 12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego |  |
| Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego | Produkt nie zawiera substancji w ilościach przekraczających próg zgłoszenia ≥ 0,1%, co do których stwierdzono właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego. |

| 12.7. Inne szkodliwe skutki działania |  |
| --- | --- |
| Inne informacje ekologiczne | Nie określono. |
| SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami |  |
| 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów |  |
| Odpowiednie metody utylizacji, produkt | Nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych ani gleby. |
| Odpowiednie metody utylizacji, zanieczyszczone opakowanie | Zanieczyszczone opakowanie należy utylizować w taki sam sposób jak produkt. |
| Inne informacje | Utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi i krajowymi przepisami. |
| SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu |  |
| 14.1. Numer UN |  |
| Uwagi | Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami transportowymi (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG). |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN |  |
| 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie |  |
| 14.4 Grupa pakowania |  |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska |  |
| Substancja zanieczyszczająca środowisko morskie zgodnie z IMDG | Nie. |
| Uwagi | Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. |
| 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników |  |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkownika | Brak szczególnych środków ostrożności. |
| 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO |  |
| SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych |  |
| 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny |  |
| Przepisy prawne i regulacje | Brak szczególnych przepisów. |
| 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego |  |
| Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego | Nie |

| SEKCJA 16: Inne informacje |  |
| --- | --- |
| Wykaz zastosowanych zwrotów H (w sekcjach 2 i 3) | EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary. H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drażniąco na oczy. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H373 Może powodować uszkodzenie narządów w przypadku długotrwałego lub powtarzającego się narażenia H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
| Wskazówki szkoleniowe | Należy zapoznać się z kartą charakterystyki. |
| Najważniejsze źródła danych wykorzystane do sporządzenia karty charakterystyki | Poprzednia karta charakterystyki (08.03.2016) Dane produktu dostarczone przez producenta Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Społecznych i Zdrowia w sprawie stężeń uznanych za szkodliwe 268/2014 (wartości NDS 2014) |
| Zastosowane skróty | ATE: Acute toxicity estimate: oszacowanie toksyczności ostrej |
|  | DMEL: Derived Minimal Effect Level: wyliczony minimalny poziom oddziaływania |
|  | DNEL: Derived No-Effect Level: pochodny poziom niepowodujący zmian |
|  | NDS: Najwyższe dopuszczalne stężenie (określone przez Ministerstwo Spraw Społecznych i Zdrowia) |
|  | LC50: Lethal concentration: stężenie śmiertelne, stężenie powodujące śmierć 50% zwierząt doświadczalnych |
|  | LD50: Lethal dose: dawka śmiertelna, dawka powodująca śmierć 50% zwierząt doświadczalnych |
|  | PBT: Persistent, Bioaccumulative, Toxic: substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna. |
|  | PNEC: Predicted No-Effect Concentration: szacowane stężenie bez skutków |
|  | vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative: substancja bardzo trwała i bardzo bioakumulacyjna |
| Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji (dodatki, usunięcia lub weryfikacje) | 22.03.2023 Aktualizacja zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia REACH ([UE] 2020/878). |
| Data ostatniej aktualizacji | 22.02.2023 |
| Wersja | 1 |
| Opracował | Sweco Finland Oy |
| Uwagi | Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opierają się na publicznych źródłach danych obowiązujących w momencie jej wydania, takich jak obowiązujące przepisy prawa, a także na informacjach dotyczących produktów Klienta dostarczonych Sweco przez Klienta. Klient odpowiada za poprawność i aktualność dostarczonych informacji. |